异地新建乐昌市人民医院医疗设施设备采购项目市场调研反馈意见

公司名称（盖章）：

附件1

反馈供应商名称、联系人及联系方式

致：乐昌市人民医院/韶关市优采招标代理有限公司

根据异地新建乐昌市人民医院医疗设施设备采购项目采购需求调查内容，我公司现按要求提交反馈意见。

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

后附：企业营业执照

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月   日

附件2

企业简介

附件3

相关产业发展情况

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，可附相关佐证材料。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关服务标准和规范：

附件4

市场供给情况

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.履约能力、售后服务能力：

附件5

同类采购项目历史成交信息

注：供应商应针对本项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同等材料。

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目预算 | 中标总金额（万元） | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件6

后续采购情况

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

注：供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况说明，附件相关佐证材料。

附件7

承诺书

乐昌市人民医院、韶关市优采招标代理有限公司：

为规范采购活动，保证市场调研活动公平、公正、公开，防止在调研环节发生违法现象，我公司做出以下承诺：

一、提供市场调研资料秉承实事求是的原则，对报价、参数、配置等信息负责。

二、对该项目的市场调研只使用本公司名义进行报价，未与其他公司串通报价、哄抬价格，也未使用与本公司有相同法人或相同管理、业务人员的其他公司名义报价。

三、诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

四、不可在采购任何环节，对贵方人员进行送钱、送礼品等可能违反公平采购的行为。

五、经证实存在违反上述承诺的事实，贵方有权采取终止合作，列入黑名单，追究相关责任等措施。

六、承诺一经作出，始终有效。

公司名称（盖章）：

日期：

附件8

市场调研清单

1、报价表

| 序号 | 采购内容 | 要求 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 调研报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128排螺旋CT机 | 大型医疗设备：128排螺旋CT机 三维重建，AI诊断功能，达到胸痛急救中心常规心血管CTA成像的要求 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 附属设备 1.CT 肺结节辅助诊断检测系统，精准对实性结节、非实性结节和部分实性结节三种类型的区分；≥5种图文报告报告的生成，并支持回传pacs系统 2.CT骨折辅助诊断系统，直观展示骨折病灶，多方面展示骨折病灶 3.心脏冠脉辅助诊断系统，具备冠脉CTA功能模块，AI诊断预测值和准确率精准度高；CTO病变诊断准确率高、效率高；精确计算斑块造成的狭窄率 4.头颈血管辅助诊断系统，准确性高；头颈CTA智能图像后处理合格率高 5.高压注射器，管路式高压注射器，设备可对接医院pacs信息系统，操作室可以同步实现预罐注操作模式 6.CT专业彩色显示器，4兆专业彩色显示器3个（配置显卡电脑3台）；6兆/8兆专业彩色显示器1个（配置显卡电脑1台），86寸移位大屏1个 |  |  |  |  |  |
| 2 | DR数字化医用X射线摄影系统 | 放射影像设备：DR数字化医用X射线摄影系统 动态DR，AI诊断功能 三方配置 ： 1.DR防护帘 2.静脉肾盏造影（压迫器） 3.儿童生长发育人工智能辅助评估系统 4.开放端口，与医院网络系统对接 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 口腔科三合一CT | 放射影像设备：口腔科三合一CT 专业口腔科三合一CT，满足医院牙科种牙手术业务的需要和全科牙医的拍片需要 1.用于医院口腔 X 射线诊断，具有先进的数字全景成像、头颅定位、3D成像功能，操作简便。具有先进的性能和全面的功能的临床观察诊断软件，完善的图像后处理功能，满足口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔内科诊断与诊疗分析等，适合临床口腔专科医院使用 2.通过拍摄可实现CBCT、全景、头颅扫描等功能，生成全景及正侧位影像、CBCT影像 3.提供设备专业工作站一套 4.开放端口，与医院网络系统对接 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 钼靶机 | 放射影像设备：钼靶机 女性乳腺疾病筛查和健康检查，乳腺人工智能辅助诊断系统，乳腺采集工作站，儿童生长发育人工智能辅助评估系统，乳腺多功能控制盒，开放端口，与医院网络系统对接 | 1 | 台 |  |  |  |

注：报价应为人民币含税全包价，报价应包含但不限于：货物及零配件、材料费、运输费、装卸费、设备因验收而产生的检测费和调试费、保险费、安装费、验收费、税金以及培训、技术服务费（含联络费、培训费、保修费、计量校准费用）、质保期服务、各项税费、后续链接医用信息系统端口的所有费用及合同实施过程中应预见和不可预见等完成本采购内容所需的一切费用。

2、拟供产品技术参数

- （一）拟供产品规格型号（是否为进口产品）

- ......

- （二）拟供产品技术参数

1、

2、

3、

- ......

- （三）拟供产品招标参数

1、

2、

3、

- ......

- （四）拟供产品的说明书、彩页资料和其他相关介绍资料等
......

- （五）配置情况

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

附件9

其他相关情况

供应商可针对本次采购需求提出优化意见及建议